附件1：

工程内容及相关要求

1、办公用房屋面墙面防水处理工程：主要包括整体屋面约1800㎡防水处理、外墙约600㎡防水处理，玻璃层面与墙面防水处理，车库地面与顶面漏水处理，门厅上层面防水处理，办公楼各楼层漏水处理。空调水处理。办公楼与多功能厅约20㎡阳光棚搭建等。

2、办公区管道维修工程：主要包括相关卫生间整体改造与部件更换（含水箱14个、马桶20个、洗脸台10个、电加热厨宝15个），办公区主水管更换及进水端和末水端改造（DN110给水管约120m），地面花岗石约120㎡及混凝土约60m3的拆除与恢复等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、办公用房屋面墙面防水处理工程(≤35.28万)** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 屋面防水处理（含多功能厅） | PE高分子防水卷材 | ㎡ | 1800 |
| 2 | 设施设备保护 |  | 项 | 1 |
| 3 | 外墙防水处理 | 单组分聚氨酯，涂层厚2mm | ㎡ | 600 |
| 4 | 阳光棚 | 钢管柱、钢檩条 | ㎡ | 20 |
| 5 | 玻璃屋面与墙面防水处理 |  | 项 | 1 |
| 6 | 空调下水管安装 | DN100 下水管、三通、弯头 | 项 | 1 |
| 7 | 车库顶面地漏处理 | DN100 下水管、三通、弯头 | 项 | 1 |
| 8 | 车库层面渗水处理 |  | 处 | 12 |
| 9 | 门厅上屋面防水处理 |  | 项 | 1 |
| **二、办公区管道维修工程(≤23.32万)** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 10 | 施工场地保护、警示标志 |  | 项 | 1 |
| 11 | 拆除地面花岗石 |  | ㎡ | 120 |
| 12 | 混凝土拆除 |  | ㎡ | 60 |
| 13 | DN110给水管 |  | m | 120 |
| 14 | 混凝土恢复 | 厚440mm | m³ | 180 |
| 15 | 地面花岗石恢复 | 厚50mm | ㎡ | 120 |
| 16 | 进水端及末水端恢复处理 | 拆地面转恢复安装井盖、保护箱 | 项 | 1 |
| 17 | 建渣清运 |  | 项 | 1 |
| 18 | 更换小便感应器 |  | 个 | 30 |
| 19 | 更换冲水阀 |  | 个 | 45 |
| 20 | 更换双水阀 |  | 个 | 50 |
| 21 | 更换马桶 |  | 个 | 20 |
| 22 | 更换水箱 |  | 个 | 14 |
| 23 | 拆换洗脸台 |  | 个 | 10 |
| 24 | 新做花岗石台下盆 | 金沙黑、40角钢 | 个 | 10 |
| 25 | 卫生间电加热厨宝 |  | 个 | 15 |
| 26 |  |  | 个 |  |

投标文件格式1

投标报价函

：

我方根据已收到（项目名称）的邀标文件，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标要求、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币元（大写元）的总价，此报价包含材料采购、运输、保险、安装等费用，供货实施周期日历天，按合同约定实施和完成承包。

一旦我方中标，我方承诺在合同约定的期限内完成供货及安装。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期： 年 月 日

投标文件格式2：

## 法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：系（投标单位名称）法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：（公章）

日期： 年 月 日

投标文件格式3

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位）的法定代表人，现授权委托本单位人员（姓名）为我方代理人；以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

附：代理人身份证复印件

投标单位：盖章

法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）

联系电话：

年 月 日

投标文件格式4

## 投标单位基本情况表

投标单位：（盖章）年月日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 联系地址 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： | | |
| 企业资质 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 技术 |  |
| 注册资金 |  | 技术 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

投标文件格式5

## 投标单位类似案例一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主名称 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：年月日

投标文件格式6

## 近三年无违法（违约）承诺函

：

我公司郑重承诺，我方在近三年参加政府采购活动中，无违法违约记录，并保证我方在本次招投标活动中提供的文件资料真实。

特此承诺！

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

年月日

投标邀请函

：

四川省科学技术厅办公用房维修改造项目已经四川省科学技术厅批准，现决定对该项目采购进行邀请招标，确定中标人。

如你方对本招标项目有兴趣，请携带相关投标文件于2019年 月 日9:30时前送到四川省科学技术厅（学道街39号），迟交不予受理。

招标单位（盖章）

递交地点：成都市学道街39号

联系人： 严建华

联系电话：028-86676946

2019年6月27日

开标记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位 | 投标金额（元） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

开标时间：

开标地点：

开标人员：

项目会议纪要：

议标时间：

地点：

议标人员：

主持：

会议记录：

会议内容：

中标单位：