附件2

2023年度全省实验动物质量及设施环境检测指标汇总表

| 序号 | 动物品种、等级 | 检测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPF级小鼠 | 体外寄生虫、蠕虫、鞭毛虫、纤毛虫、鼠棒状杆菌、嗜肺巴斯德杆菌、肺炎克雷伯杆菌、绿脓杆菌、小鼠肝炎病毒抗体、仙台病毒抗体、小鼠肺炎病毒抗体、支原体抗体、泰泽病原体抗体 |
| 2 | SPF级大鼠 | 体外寄生虫、蠕虫、鞭毛虫、纤毛虫、嗜肺巴斯德杆菌、肺炎克雷伯杆菌、绿脓杆菌、鼠棒状杆菌、大鼠细小病毒RV株抗体、大鼠细小病毒H-1株抗体、支原体抗体、泰泽病原体抗体、仙台病毒抗体、小鼠肺炎病毒抗体 |
| 3 | 普通级豚鼠 | 体外寄生虫（节肢动物）、弓形虫抗体、沙门菌、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 |
| 4 | 清洁级豚鼠 | 体外寄生虫（节肢动物）、弓形虫抗体、沙门菌、泰泽病原体抗体、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体、仙台病毒抗体 |
| 5 | 普通级兔 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、猪瘟病毒抗体、猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体、伪狂犬病病毒抗体 |
| 6 | 猴 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、沙门菌、猕猴疱疹病毒Ⅰ型（B病毒） |
| 7 | 设施环境 | 屏障环境：温度、湿度、噪声、压差、氨浓度 |
|  |  | 普通环境：温度、湿度、噪声、氨浓度 |